Ver.1 dat. 1.4.2022

Příloha č. 1e  
Kolokace, Technická specifikace a specifikace služby

Číslo Služby :        	 				.……………...................

Obec (oblast) :						.………………………….

Jméno partnera :    					..………………………….

ID: Partnera : 		           				..….……………………….

Datum žádosti:						……………………………

Datum zahájení šetření:				……………………………

Datum zahájení implementace služby :		……………………………

Datum zprovoznění služby :				……………………………

Datum zahájení testovacího provozu:		……………………………

Datum zakončení testovacího provozu:		……………………………

Datum předání Služby Partnerovi:			….…………………………

Datum ukončení Služby:                                                  …………………………….

Článek I

Služba kolokace zařízení

TeamCity (dále TC)  prohlašuje, že je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem infrastruktury a účastnického vedení tvořících trasy, na kterých si Partner pronajímá Službu v rámci Smlouvy, a která je specifikována v této Příloze.

Kolokace je volitelná služba umožňující Partnerovi umístit v objektech TC nezbytná zařízení pro poskytování služeb s využitím velkoobchodní nabídky zpřístupnění účastnického vedení, virtuální zpřístupnění účastnického vedení a Bitstream.

Fyzická kolokace je služba, která umožňuje Partnerovi umístit svá zařízení v místě hlavního rozvodu anebo ekvivalentního zařízení v případě, že je k dispozici vhodný prostor. Pokud není k dispozici vhodný prostor, umožní TC umístnění zařízení Partnera v dostupné vzdálenosti mimo budovu hlavního rozvodu a poskytne mu dostatečnou součinnost pro realizaci jiného technického řešení služby kolokace.

TC nabízí Partnerovi prostor pro kolokaci v granularitě  1U, 1 m2 spolu s tím napájení 230V AC v odpovídajícím příkonu, (jištění 16A), v případě možnosti zálohováno (UPS, dieselgenerátor).

Partnerovi je umožněno umožněno, ve vyjmenovaných případech v této Příloze, provádět instalaci vlastní technologie a zařízení, bez nutnosti objednávat všechny kolokační služby od TC. Informace o použitém rozhraní je uvedeno v Článku VIII této přílohy .

Velkoobchodní ceny za kolokaci jsou stanoveny za podmínek uvedených v 
Příloze 5 - Ceny a způsob jejich určení.

Článek II
Přístup ke Službě kolokace

Přístup je realizován v objektech a zařízení k tomu určených (např. Central Office, POP, rozvaděče,) s ohledem na strukturu sítě tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení pro budoucí využití.  Seznam přístupových bodů  pro Službu uvedenou v této příloze je uvedený v Článku VIII a  Příloze 10 - Síťová hierarchie, Orientační schéma, seznam obcí, úseků.

Článek III

Převzetí Služby kolokace

Partner se zavazuje, že ve lhůtách stanovených Smlouvou a touto přílohou  převezme připravené prostory a zařízení pro Službu kolokace a to nejpozději do 5ti pracovních dní od ukončení úspěšného testovacího provozu. Podpisem této přílohy Partner potvrzuje TC, že Službu převzal  v řádném provozuschopném stavu a bez závad.

Článek IV
Užívání Služby kolokace

Partner Službu kolokace bude užívat pouze pro účely související s jeho obchodní činností v souladu s uzavřenou  Smlouvou.

Článek V
Ostatní závazky

- TC se zavazuje, že pokud to bude možné, poskytne Partnerovi v přiměřeném rozsahu Službu kolokace , na nedotované infrastruktuře, nejméně však z dotované oblasti do prvního hierarchického bodu infrastruktury  (např. Central office anebo PoP).

- TC se zavazuje, v případě věží a stožárů zřízených s využitím poskytnuté dotace  umístit svá zařízení (přijímače, vysílače , antény a další infrastrukturu)   efektivně s ohledem na potřebu poskytnutí možnosti využití další plochy k pronájmu zařízení Partnera a nebude umístění zařízení Partnerm účelově bránit.

Článek VI

Údržba Služby kolokace

- TC bude od předání Služby kolokace provádět na vlastní náklady údržbu tak, aby Služba kolokace po celou dobu užívání byla plně funkční a odpovídala Specifikacím.

- TC se zavazuje udržovat dotovanou síť ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz. Servisní zásahy se řídí Smlouvou a  Příloha 3 	-  Pravidla a postupy pro jednotlivé služby

Článek VII

Kvalita

TeamCity je povinen dodržet parametry kvality Pasivní infrastruktury tak, jak je popsáno v Příloha 4	-  Minimální soubor SLA

Článek VIII

- Přesné umístění přístupových prostor pro kolokaci zařízení partnera 

GPS :      ……………………………………..................................

Adresa :  ……………………………………………………………..
          
               ……………………………………………………………..

               …………………………………………............................

               ……………………………………………………………..
 
               ……………………………………………………………..

               ………………………………………………………….....

- Technické podmínky přístupu, specifikace zařízení a rozhraní určeného pro kolokaci Partnera

- Síťová hierarchie přístupu

- Podmínky  společného umisťování (kolokace)

- Zakreslená datová trasa :

za TeamCity					 	za Partnera :